江苏省盐化工新材料工程实验室管理制度（暂行）

（一）本实验室的工作人员必须认真学习实验室有关的安全守则，熟悉仪器的操作方法、试剂的毒性和实验技术操作规程；遵守本实验室制度，服从实验室管理人员的管理。

（二）本实验室是进行和科研的重要场所，严禁将与实验无关的物品带入实验室，实验室与办公室须严格分开；不准做一切与科研实验无关的事情。

（三）进入实验室的人员必须穿着实验服；除实验室工作人员和与实验室工作有关的人员外，其他任何人员禁止入内。

（四）保持实验室环境整洁，走道畅通，设备器材摆放整齐；每天实验结束后对实验台面进行清扫整理，清洗实验仪器；每周三下午由教师指定学生对实验室进行大扫除。

（五）实验室各仪器均有专人负责，对仪器进行维护、保养和检查。未经负责人许可，不得随意使用和移动，若有损坏应及时报告负责人。若由责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任；一切仪器设备未经实验室主管同意，不得外借。

（六）各位教师的试剂和仪器须摆放在指定地点，并注明归属；由于实验室空间有限，原则上不向本实验室以外的教师提供试剂和仪器的摆放场所。

（七）学生进入实验室实验需向实验室提交申请，经批准后方可进入，在实验室管理人员指定的场所进行实验。

（八）原则上学生的实验时间须在工作日早8点至晚6点之间，如在此时间段外或节假日进行实验，需向其导师申请。

（九）不得在实验室内饮食、娱乐、化妆；不能使用实验室操作用的容器来盛载食物和饮料；实验室的冰箱、冰柜不可存放食物。

（十）仪器设备运行或实验进行中时，实验人员不得离开现场。

（十一）各实验室应指定强酸、强碱、易燃、易爆、剧毒试剂的摆放地点，由各实验室管理人员统一严格管理；购买剧毒试剂须向实验室主任申请，根据国家相关规定流程办理。

（十二）操作和处理易挥发、易燃试剂时，严禁明火加热；在易燃、易爆的试剂、气体场所附近严禁烟火；处理易挥发试剂须在通风条件下进行。

（十三）实验室内配备有安全设施（通风橱、洗眼器、淋浴器和消防灭火器材等），不得移作别用；实验室人员必须了解安全设施的放置地点和使用方法，并应定期检查，保证随时可用。

（十四）所有药品、标样、溶液都应有标签，绝对不要在容器内装入与标签不相符的药品；装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，应由实验操作者亲手洗净；空试剂瓶要统一处理，不可乱扔，以免发生意外。

（十五）实验室的废液和废渣要在确认安全后，方可倒入废液桶和垃圾桶内，并及时销毁处理；未用完的剧毒物质须回收处理。

（十六）各种仪器设备（冰箱、温箱除外），使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后方可离开；节假日前，各实验室负责人必须检查操作仪器、实验室门窗和水、电、气路，并确保关好，清扫易燃杂物，消除隐患。

（十七）发生事故，必须立即上报部门主管；如遇重大事故，还应马上报警，并采取抢救措施，保护好现场。

（十八）严格实验室钥匙的管理，钥匙的配发应由各实验室管理人员统一管理，不得私自借给他人或擅自配置钥匙；教师离职或学生毕业时，应进行钥匙的交接。

（十九）实验室使用过程中，对以上条款不明白或遇到上述规定未涉及到的问题时，须向各实验室管理人员申报。

江苏省盐化工新材料工程实验室场地使用申请(本人保存版)

| 学生姓名 |  | 专业 |  | 年级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  | 导师姓名 |  |  |
| 场地使用事由 | (如:毕业设计、大创、硕士课题研究等) |  | 场地使用学期 |  |  |
| 研究课题名称 |  |  |  |  |  |
| 指定场地 | （本栏由各实验室管理人员填写） |  |  |  |  |

***************************************************

江苏省盐化工新材料工程实验室场地使用申请(实验室办公室保存版)

| 学生姓名 |  | 专业 |  | 年级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  | 导师姓名 |  |  |
| 场地使用事由 | (如:毕业设计、大创、硕士课题研究等) |  | 场地使用学期 |  |  |
| 研究课题名称 |  |  |  |  |  |
| 指定场地 | （本栏由各实验室管理人员填写） |  |  |  |  |

（以上两张表格请先打印出来，再手写填写）

附注：优先支持与各实验室研究方向相关性强的研究课题进入实验室实验。